## Локальная смета
ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж»
Тел. 30-40-191, 314-21-77
К А Л Ь К У Л Я Ц И Я на проведение работ по испытанию Защитных изолирующих средств.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Затраты труда рабочих, чел.-ч |  | Анализ результатов испытаний | Оформление протоколов испытаний | Оформление приемосдаточных документов | Итого трудозатраты | Стоимость за единицу, рублей
|  |  |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ВНВ6-28-1-1А | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением: до 35 кВ вкл. (1 изолирующая штанга) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.75 | 362.2752 | 94.3425
2 | ВНВ6-28-1-1Б | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением: 110 кВ (1 изолирующая штанга) | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.95 | 458.8819 | 119.5005
3 | ВНВ6-28-1-1В | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением: 220-750 кВ (1 изолирующая штанга) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 1.15 | 555.4886 | 144.6585
4 | ВНВ6-28-2-1А | Испытание измерительной штанги повышенным напряжением: до 110 кВ вкл. (1 измерительная штанга) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.85 | 410.5786 | 106.9215
5 | ВНВ6-28-2-1Б | Испытание измерительной штанги повышенным напряжением: 220-750 кВ (1 измерительная штанга) | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 1.25 | 603.792 | 157.2375
6 | ВНВ6-28-3 | Испытание составной штанги с металлическими звеньями для наложения заземления на провода воздушных линий напряжением 330-500 кВ повышенным напряжением (1 составная штанга) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.85 | 410.5786 | 106.9215
7 | ВНВ6-28-4-1А | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением: до 1000 В вкл. (1 указатель напряжения) | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.75 | 362.2752 | 94.3425
8 | ВНВ6-28-4-1Б | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением: 6-110 кВ (1 указатель напряжения) | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 483.0336 | 125.79
10 | ВНВ6-28-6-1А | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением: до 1000 В вкл. (1 изолирующие клещи) | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | 217.3651 | 56.6055
11 | ВНВ6-28-6-1Б | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением: 2-35 кВ (1 изолирующие клещи) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.75 | 362.2752 | 94.3425
12 | ВНВ6-28-7-1А | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением: до 1000 В вкл. (1 электроизмерительные клещи) | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.65 | 313.9718 | 81.7635
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1257.9
13 | ВНВ6-28-7-1Б | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением: 2-10 кВ (1 электроизмерительные клещи) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.85 | 410.5786 | 106.9215
14 | ВНВ6-28-8 | Испытание токоискателя ТИ-2 повышенным напряжением (1 токоискатель) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.75 | 362.2752 | 94.3425
15 | ВНВ6-28-9-1А | Испытание изолирующих устройств и приспособлений для ремонтных работ под напряжением повышенным напряжением: до 35 кВ вкл. (1 изолирующее устройство и приспособление) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.85 | 410.5786 | 106.9215
17 | ВНВ6-28-10 | Испытание изолирующих подставок до 10 кВ повышенным напряжением (1 изолирующая подставка) | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.65 | 313.9718 | 81.7635
18 | ВНВ6-28-11 | Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением (1 изолирующая накладка) | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.55 | 265.6685 | 69.1845
19 | ВНВ6-28-12 | Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош (на одну пару), повышенным напряжением (единица средства защиты) | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.75 | 362.2752 | 94.3425
20 | ВНВ6-28-13 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением (единица средства защиты) | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 169.0618 | 44.0265
21 | ВНВ6-28-14 | Испытание монтерских когтей, поясов, лестниц, корзин, страховочных тросов, автовышек на прочность (единица средства защиты) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 627.9437 | 163.527
22 | ВНВ6-27-1 | Испытание на диэлектрическую плотность трансформаторного масла | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 2.15 | 1038.5222 | 270.4485
Ц= ФОТ+Нкл+Рнт ИО ВУЕР Выпуск 11
Нкл=ФОТ*2,24 (накладные расходы 224%) ИО ВУЕР Выпуск 11
Рнт=ФОТ*0,6 (рентабельность 60%) ИО ВУЕР Выпуск 11
ФОТ=ТЗ*стоимость чел/ч
| стоимость чел/ч=125,79р. | 125.79 | [6 empty] | 1
Примечание: затраты труда рабочих определяются в соответствии с "Нормами времени на профиллактические испытания электрооборудования" ВНВ 6, данные нормы не учитывают трудозатраты на анализ результатов испытаний, составление протоколов испытаний и оформление приемосдаточной документации. Стоимость человека часа определена в соответствии с ИО ВУЕР Выпуск 11 (5-ый разряд) и Индексами цен в строительстве выпуск 35 (уровень часовой оплаты труда).
| Составил: инженер ПТО П.В. Плотников |  | (тел. (383) 314-69-59)