ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(технические требования)

на изготовление монтаж и пуско-наладочные работы быстродействующей

селективной световой дуговой защиты БССДЗ-01 КРУ(Н)-6/10 кВ

- Организация/подстанция: __________________________________________

- Ф.И.О., должность, конт. тел.:_______________________________________

- Вид распределительного устройства: _________________________________

- Количество ячеек в секции: всего ___________________, в т.ч. (с обязательным указанием ячеек, по которым возможна подача напряжения на секцию)

| № п/п | Назначение и № по схеме | Тип ячейки | Тип выключателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |

- Величина тока КЗ: ________________________________________________

- Напряжение и вид оперативного тока: ________________________________

(постоянный, переменный, выпрямленный)

- Реакция системы на возникновение электродуги:

|  | Место возникновения электродуги | Реакция системы | Количество необходимых выходных контактов системы на отключение, их нагрузочная способность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий ввод |  |  |  |
| 2. | Резервный ввод |  |  |  |
| 3. | Линейная яч. |  |  |  |
| 4. | Сборные шины |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

- Тип исполнения МТЗ (на реле типа РВ, РВМ, РТ-80 ….):

Головной выключатель рабочего ввода    _________________________________

Рабочий ввод                                                _________________________________

Головной выключатель резервного ввода _________________________________

Резервный ввод                                            _________________________________

- Проведение монтажных и пуско-наладочных работ:

поставка          - Исполнитель           ;

монтаж            - _________________;

пуско-наладка - _________________.

- Нормальная (первичная) электрическая схема ПС (на отдельном листе).

- План размещения ячеек  секции в помещении КРУ с нумерацией ячеек

(на отдельном листе).

12.Особые условия*: __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Опросный лист заполнил:

«___» _______200__  ______________  _________________      _____________

(дата заполнения)		(подпись)			(Ф.И.О.)                     Телефон

* - Конструктивные особенности выполнения секции (наличие шинных мостов, изгибы в сборных шинах и их место расположения, и т.д.).